## 县 (基本配置0703) (hidden)
附表2：
县级机构(企业检验室)基本配置仪器参考清单
序号 | 类型 | 名 称 | 台/套 | 单价/万元 | 预估价格/万元 | 用 途 | 国产/进口 | 备注
1 | 通用辅助仪器设备 | 常规玻璃仪器 | 1 | 1 | 1 | 常规化学分析 | 国产
2 |  | 超纯水机 | 1 | 3 | 3 | 制备实验室用水 | 国产
3 |  | 冰箱、冰柜 | 3 | 0.3 | 0.9 | 样品保存 | 国产
4 |  | 离心机 | 1 | 1.2 | 1.2 | 样品处理 | 国产
5 |  | 真空泵 | 1 | 0.8 | 0.8 | 样品处理 | 国产
6 |  | 旋转蒸发仪 | 1 | 0.8 | 0.8 | 样品前处理 | 国产
7 |  | 空调 | 5 | 0.3 | 1.5 | 温度控制 | 国产
8 |  | 移液枪/器 | 5～8 | 0.2 | 1 | 液体定量转移 | 国产
9 |  | 振荡器 | 1 | 0.3 | 0.3 | 样品提取 | 国产
10 |  | 恒温恒湿培养箱 | 1 | 1 | 1 | 前处理 | 国产
11 |  | 恒温水浴振荡器 | 1 | 0.4 | 0.4 | 前处理 | 国产
12 |  | 超声波清洗器 | 1 | 0.5 | 0.5 | 前处理 | 国产
13 |  | 电子台秤(0.1g) | 1 | 0.3 | 0.3 | 样品称量 | 国产
14 |  | 电子天平(0.01g) | 2 | 0.5 | 1 | 样品称量 | 国产
15 |  | 电子天平(0.001g) | 1 | 0.8 | 0.8 | 样品称量 | 国产
16 |  | 电子天平(0.0001g) | 1 | 1 | 1 | 样品称量 | 国产
17 | 原粮、成品粮质量指标及主要品质指标 检验仪器设备 | 分样器 | 3 | 0.3 | 0.9 | 样品制备 | 国产
18 |  | 谷物筛选器、害虫选筛 | 1 | 0.3 | 0.3 | 谷物杂质等测定 | 国产
19 |  | 容重器 | 1 | 0.8 | 0.8 | 粮食等级 | 国产
20 |  | 粉碎机 | 1 | 0.3 | 0.3 | 谷物粉碎 | 国产
21 |  | 粮食水分粉碎磨 | 1 | 0.8 | 0.8 | 水分测定 | 国产
22 |  | 锤式粉碎机 | 1 | 0.9 | 0.9 | 样品前处理 | 国产
23 |  | 小麦硬度指数测定仪 | 1 | 0.8 | 0.8 | 小麦分类 | 国产
24 |  | 实验砻谷机 | 3 | 0.3 | 0.9 | 稻谷实验样品制备 | 国产
25 |  | 实验碾米机 | 3 | 0.4 | 1.2 | 稻谷实验样品制备 | 国产
26 |  | 砻谷、碾米一体机 | 2 | 0.8 | 1.6 | 稻谷实验样品制备 | 国产
27 |  | 面粉筛 | 1 | 0.6 | 0.6 | 面粉细度 | 国产
28 |  | 磁性金属测定仪 | 1 | 0.5 | 0.5 | 小麦粉磁性物质测定 | 国产
29 |  | 罗维朋比色计 | 1 | 4 | 4 | 油脂色泽测定 | 进口
30 |  | 密度计 | 1 | 0.5 | 0.5 | 油脂物理指标 | 国产
31 |  | 面筋测定仪 | 1 | 7 | 7 | 小麦面筋含量 | 国产
32 |  | 高温电炉及控制器 | 1 | 0.6 | 0.6 | 样品灰化 | 国产
33 |  | 电热干燥箱 | 2 | 0.6 | 1.2 | 前处理 | 国产
34 |  | 自动索式抽提仪 | 1 | 15 | 15 | 谷物脂肪含量 | 国产 | 好粮油示范
35 |  | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 20 | 20 | 谷物中蛋白质含量 | 国产 | 好粮油示范
36 |  | 紫外-可见分光光度计 | 1 | 5 | 5 | 粮油成分分析研究 | 国产
37 | 粮食快检仪器设备 | 真菌毒素胶体金定量检测系统(读卡测试系统) | 1 | 8 | 8 | 4种粮食真菌毒素 | 国产/进口 | 现场快速检测
38 |  | 真菌毒素ELISA检测系统(酶标仪) | 1 | 3 | 3 | 4种粮食真菌毒素 | 国产/进口 | 实验室批量检测
39 |  | 转基因快速检测仪 | 1 | 10 | 10 | 转基因定性快检 | 国产/进口
40 |  | 便携式重金属检测系统 | 1 | 6 | 6 | 重金属快速检测 | 国产
41 |  | X-荧光重金属快速测定仪 | 1 | 15 | 15 | 重金属快速检测 | 国产
42 | 粮油专用扦样设备 | 深层扦样器 | 1 | 0.5 | 0.5 | 粮食扦样 | 国产
43 |  | 散装电动扦样器 | 1 | 0.8 | 0.8 | 粮食扦样 | 国产
44 |  | 油脂扦样器 | 1 | 0.2 | 0.2 | 油脂扦样 | 国产
45 |  | 样品采集车 | 1 | 18 | 18 | 样品转运 | 国产
46 | 其他设备 |  | 1 | 2 | 2
| 合计 |  | 60 |  | 141.9

## 市（基本配置） (hidden)
附表4：
市级机构(企业检验室)基本配置仪器参考清单
序号 | 类型 | 名 称 | 台/套 | 单价/万元 | 预估价格/万元 | 用 途 | 国产/进口 | 备注
1 | 通用辅助仪器设备 | 常规玻璃仪器 | 1 | 2 | 2 | 常规化学分析 | 国产
2 |  | 超纯水机 | 1 | 3 | 3 | 制备实验室用水 | 国产
3 |  | 冰箱、冰柜 | 3 | 0.3 | 0.9 | 样品保存 | 国产
4 |  | 离心机 | 1 | 1.2 | 1.2 | 样品处理 | 国产
5 |  | 真空泵 | 1 | 0.8 | 0.8 | 样品处理 | 国产
6 |  | 旋转蒸发仪 | 1 | 0.8 | 0.8 | 样品前处理 | 国产
7 |  | 组织捣碎机、粉碎机 | 2～3 | 0.5 | 1 | 样品处理 | 国产
8 |  | 磁力、电动搅拌器 | 1 | 0.5 | 0.5 | 液体处理 | 国产
9 |  | 恒温恒湿培养箱 | 1 | 1 | 1 | 前处理 | 国产
10 |  | 恒温水浴振荡器 | 2 | 0.4 | 0.8 | 前处理 | 国产
11 |  | 超声波清洗器 | 1 | 0.5 | 0.5 | 前处理 | 国产
12 |  | 振荡器 | 1 | 0.3 | 0.3 | 样品提取 | 国产
13 |  | 氮吹仪 | 1 | 2 | 2 | 样品前处理 | 国产
14 |  | 移液枪/器 | 5～8 | 0.2 | 1 | 液体定量转移 | 国产
15 |  | 空调 | 8 | 0.3 | 2.4 | 温度控制 | 国产
16 |  | 电子台秤(0.1g) | 1 | 0.3 | 0.3 | 样品称量 | 国产
17 |  | 电子天平(0.01g) | 2 | 0.5 | 1 | 样品称量 | 国产
18 |  | 电子天平(0.001g) | 2 | 0.8 | 1.6 | 样品称量 | 国产
19 |  | 电子天平(0.0001g) | 2 | 1 | 2 | 样品称量 | 进口
20 | 原粮、成品粮质量指标及主要品质指标 检验仪器设备 | 分样器 | 3 | 0.3 | 0.9 | 样品制备 | 国产
21 |  | 电动分样器 | 2 | 1.5 | 3 | 样品制备 | 国产
22 |  | 显微镜 | 1 | 0.5 | 0.5 | 粮食微生物检测 | 国产
23 |  | 谷物筛选器、害虫选筛 | 3 | 0.3 | 0.9 | 谷物杂质等测定 | 国产
24 |  | 容重器 | 2 | 0.8 | 1.6 | 粮食等级 | 国产
25 |  | 粮食水分粉碎磨 | 2 | 0.8 | 1.6 | 水分测定 | 国产
26 |  | 锤式粉碎机 | 2 | 0.9 | 1.8 | 样品前处理 | 国产
27 |  | 小麦硬度指数测定仪 | 1 | 0.5 | 0.5 | 小麦分类 | 国产
28 |  | 实验砻谷机 | 5 | 0.3 | 1.5 | 稻谷实验样品制备 | 国产
29 |  | 实验碾米机 | 5 | 0.4 | 2 | 稻谷实验样品制备 | 国产
30 |  | 砻谷、碾米一体机 | 2 | 0.8 | 1.6 | 稻谷实验样品制备 | 国产
31 |  | 脂肪酸值测定仪 | 1 | 9 | 9 | 粮食脂肪酸值测定 | 国产
32 |  | 面粉筛 | 1 | 0.6 | 0.6 | 面粉细度 | 国产
33 |  | 磁性金属测定仪 | 1 | 0.5 | 0.5 | 小麦粉磁性物质测定 | 国产
34 |  | 密度计 | 1 | 0.5 | 0.5 | 油脂物理指标 | 国产
35 |  | 罗维朋比色计 | 1 | 4 | 4 | 油脂色泽测定 | 进口
36 |  | 烟点箱 | 1 | 0.5 | 0.5 | 油脂烟点 | 国产
37 |  | 高温电炉及控制器 | 1 | 0.6 | 0.6 | 样品灰化 | 国产
38 |  | 电热干燥箱 | 2 | 0.6 | 1.2 | 前处理 | 国产
39 | 谷物品质分析仪器 | 降落数值测定仪 | 1 | 24 | 24 | 谷物品质指标 | 进口 | 小麦产区
40 |  | 面筋测定仪 | 1 | 7 | 7 | 小麦面筋含量 | 国产
41 |  | 近红外谷物测定仪 | 1 | 30 | 30 | 颗粒谷物主要成分分析 | 进口
42 |  | 自动索式抽提仪 | 1 | 15 | 15 | 谷物脂肪含量 | 国产 | 好粮油示范
43 |  | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 20 | 20 | 谷物中蛋白质含量 | 国产 | 好粮油示范
44 |  | 紫外-可见分光光度计 | 1 | 5 | 5 | 粮油成分分析研究 | 国产
45 | 粮食安全监测仪器设备 | 全自动样品消化系统 | 1 | 35 | 35 | 粮食重金属测定 | 进口
46 |  | 气相色谱仪 | 1 | 40 | 40 | 粮食中农药残留等测定 | 进口
47 |  | 高效液相色谱仪 | 1 | 55 | 55 | 粮食真菌毒素定量 | 进口
48 |  | 原子吸收分光光谱仪 | 1 | 45 | 45 | 粮食中元素分析 | 进口
49 |  | 形态分析系统 | 1 | 25 | 25 | 重金属形态分离 | 国产
50 |  | 原子荧光光谱仪 | 1 | 30 | 30 | 粮食重金属测定 | 国产
51 | 粮食快检仪器设备 | 真菌毒素胶体金定量检测系统(读卡测试系统) | 1 | 8 | 8 | 4种粮食真菌毒素 | 国产/进口 | 现场快速检测
52 |  | 真菌毒素ELISA检测系统(酶标仪) | 1 | 3 | 3 | 4种粮食真菌毒素 | 国产/进口 | 实验室批量检测
53 |  | 转基因快速检测仪 | 1 | 10 | 10 | 转基因定性快检 | 国产/进口
54 |  | 便携式重金属检测系统 | 1 | 6 | 6 | 重金属快速检测 | 国产
55 |  | X-荧光重金属快速测定仪 | 1 | 15 | 15 | 重金属快速检测 | 国产
56 | 粮油专用扦样设备 | 深层扦样器 | 2 | 0.5 | 1 | 粮食扦样 | 国产
57 |  | 散装电动扦样器 | 2 | 0.8 | 1.6 | 粮食扦样 | 国产
58 |  | 包装电动吸式扦样器 | 1 | 1 | 1 | 粮食扦样 | 国产
59 |  | 油脂扦样器 | 2 | 0.2 | 0.4 | 油脂扦样 | 国产
60 |  | 样品采集车 | 1 | 18 | 18 | 样品转运 | 国产
61 | 其他设备 |  | 1 | 2 | 2
| 合计 |  | 93 |  | 452.9

## 市（能力提升）
附件5
市县粮食质检机构能力提升仪器设备配置参考清单
序号 | 类型 | 名 称 | 台/套 | 单价/万元 | 预估价格/万元 | 用 途 | 国产/进口 | 备注 | 各类仪器设备金额/万元
1 | 样品前处理辅助仪器设备 | 组织捣碎机、粉碎机 | 1 | 0.5 | 0.5 | 样品处理 | 国产 |  | 56
2 |  | 磁力、电动搅拌器 | 1 | 0.5 | 0.5 | 液体处理 | 国产
3 |  | 粮食缩分机 | 1 | 3 | 3 | 样品制备，可一分为多 | 国产
4 |  | 冷却循环和真空装置 | 1 | 6 | 6 | 样品前处理 | 进口
5 |  | 石墨消化炉 | 1 | 15 | 15 | 样品前处理 | 国产
6 |  | 离心机 | 1 | 1.2 | 1.2 | 样品处理 | 国产
7 |  | 实验室洗瓶机 | 1～2 | 30 | 30 | 实验室辅助设备 | 国产/进口
8 | 粮油专用辅助仪器设备 | 润麦器 | 2 | 3 | 6 | 小麦样品前处理 | 国产 |  | 17
9 |  | 自动粮食杂质测定仪 | 1 | 11 | 11 | 粮食杂质 | 国产
10 | 常规检验仪器设备 | 全自动滴定仪 | 1 | 20 | 20 | 化学分析 | 进口 |  | 21
11 |  | 酸度计 | 1 | 0.5 | 0.5 | 化学分析 | 国产
12 | 粮油物理性质检验仪器 | 电导仪 | 1 | 0.5 | 0.5 | 粮油物理指标测定 | 国产 |  | 61
13 |  | 白度计 | 1 | 0.5 | 0.5 | 粮食物理指标 | 国产
14 |  | 谷物外观易检器 | 1 | 0.4 | 0.4 | 谷物外观检测 | 进口
15 |  | 单粒谷物测定仪 | 1 | 60 | 60 | 小麦品质 | 进口
16 | 油脂检验仪器设备 | 阿贝折光仪 | 1 | 1 | 1 | 油脂物理指标 | 国产 |  | 2
17 |  | 熔点测定仪 | 1 | 0.9 | 0.9 | 油脂物理指标 | 国产
18 | 小麦品质分析仪 | 拉伸仪 | 1 | 17/55 | 17～55 | 小麦拉伸曲线 | 国产/进口 | 小麦产区 | 80～155
19 |  | 电子式粉质仪 | 1 | 17/55 | 17～55 | 小麦粉质曲线 | 国产/进口 | 小麦产区
20 |  | 食品体积测定仪 | 1 | 25 | 25 | 谷物制品内部体积 | 进口 | 小麦产区
21 |  | 针式和面机 | 1 | 4 | 4 | 面团制备 | 国产 | 小麦产区
22 |  | 面团成型机 | 1 | 3 | 3 | 面团制备 | 国产 | 小麦产区
23 |  | 醒发箱 | 1 | 4 | 4 | 面团制备 | 国产 | 小麦产区
24 |  | 烤炉 | 1 | 4 | 4 | 面团烘焙 | 国产 | 小麦产区
25 |  | 试验面条机 | 1 | 4 | 4 | 面条制备 | 国产 | 小麦产区
26 | 稻米品质分析仪器 | 大米食味计 | 1 | 15 | 15 | 大米食味品尝 | 进口 | 好粮油示范 | 48
27 |  | 大米精白度計 | 1 | 6.8 | 6.8 | 大米白度 | 进口 | 好粮油示范
28 |  | 大米外观品质检测仪 | 1 | 3 | 3 | 稻米常见感官质量指标 | 进口 | 好粮油示范
29 |  | 米饭硬度粘度仪 | 1 | 23.2 | 23.2 | 米饭品质 | 进口 | 好粮油示范
30 | 粮食安全监测仪器设备 | 全自动顶空进样装置 | 1 | 20 | 20 | 油脂中残留溶剂测定 | 进口 |  | 255
31 |  | 全自动样品消化系统 | 1 | 35 | 35 | 粮食重金属测定 | 进口/国产
32 |  | 高效液相色谱仪 | 1 | 55 | 55 | 粮食真菌毒素定量 | 进口
33 |  | 火焰、石墨炉原子吸收分光光谱仪（一体机） | 1 | 55 | 55 | 粮食中元素分析 | 进口
34 |  | 原子荧光光谱仪 | 1 | 30 | 30 | 粮食重金属测定 | 国产
35 |  | 形态分析系统 | 1 | 25 | 25 | 重金属形态分离 | 国产
36 |  | 荧光分光光度计 | 1 | 35 | 35 | 粮食中维生素、苯并芘测定 | 进口
37 | 粮食快检仪器设备 | 农药残留快速检测仪 | 1 | 10 | 10 | 有机磷、氨基甲酸脂及其代谢物 | 进口/国产 |  | 30
38 |  | 粮食直链淀粉速测仪 | 1 | 10 | 10 | 测定粮食中的直链淀粉含量 | 国产
39 |  | 转基因快速检测仪 | 1 | 10 | 10 | 转基因定性快检 | 国产/进口
40 | 综合检测能力提升 | 离子色谱仪 | 1 | 40 | 40 | 粮油产品中非法添加剂 | 进口 |  | 580
41 |  | 氨基酸自动分析仪 | 1 | 60 | 60 | 粮食氨基酸 | 进口
42 |  | 气相色谱-质谱联用仪 | 1 | 70 | 70 | 粮食中低残留农药测定 | 进口
43 |  | 液相色谱-质谱-质谱联用仪 | 1 | 260 | 260 | 粮食真菌毒素定量 | 进口
44 |  | 电感耦合等离子体发射光谱-质谱联用仪 | 1 | 150 | 150 | 粮食中多种痕量重金属测定 | 进口/国产
45 | 实验室信息化 | 实验室管理系统 | 1 | 30 | 30 | 实验室管理 | 国产 |  | 30
46 | 其他配套设备 |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  | 30
| 合计 |  | 46 |  | 1210～1320 |  |  |  | 1210～1320
说明:表中设备供参考,各质检机构根据实际需要选购.

## 省（配置清单） (hidden)
附表6：
省级机构配置仪器参考清单
序号 | 类型 | 名 称 | 台/套 | 单价/万元 | 预估价格/万元 | 用 途 | 国产/进口 | 备注
1 | 通用辅助仪器设备 | 超纯水机 | 2 | 15 | 30 | 制备实验室用水 | 进口
2 |  | 冰箱、冰柜 | 10 | 0.3 | 3 | 样品保存 | 国产
3 |  | 恒温恒湿培养箱 | 2 | 1 | 2 | 前处理 | 国产
4 |  | 生化培养箱 | 2 | 1.2 | 2.4 | 样品制备 | 国产
5 |  | 恒温水浴振荡器 | 2 | 0.4 | 0.8 | 前处理 | 国产
6 |  | 超声波清洗器 | 4 | 0.5 | 2 | 前处理 | 国产
7 |  | 空调 | 15 | 0.3 | 4.5 | 温度控制 | 国产
8 |  | 电子台秤(0.1g) | 5 | 0.3 | 1.5 | 样品称量 | 国产
9 |  | 电子天平(0.01g) | 10 | 0.5 | 5 | 样品称量 | 国产
10 |  | 电子天平(0.001g) | 6 | 0.8 | 4.8 | 样品称量 | 国产
11 |  | 电子天平(0.0001g) | 6 | 1 | 6 | 样品称量 | 进口
12 |  | 电子天平(0.00001g) | 2 | 1.8 | 3.6 | 样品称量 | 进口
13 |  | 生物安全柜 | 2 | 8 | 16 | 致病微生物操作 | 进口
14 |  | 超净工作台 | 3 | 5.5 | 16.5 | 微生物操作 | 国产
15 |  | 冷却循环和真空装置 | 1 | 6 | 6 | 样品前处理 | 进口
16 |  | 高压消毒锅 | 1 | 5 | 5 | 样品器具消毒 | 进口
17 |  | 冷冻高速离心机 | 1 | 20 | 20 | 样品处理 | 进口
18 |  | 实验室洗瓶机 | 2 | 30 | 60 | 实验室辅助设备 | 国产/进口
19 |  | 行星式球磨机 | 1 | 15 | 15 | 样品前处理 | 进口
20 |  | 可变速高速旋转粉碎机 | 1 | 15 | 15 | 样品前处理 | 进口
21 |  | 超低温冰箱 | 2 | 7 | 14 | 微生物保存 | 进口
22 |  | 实验室管理系统 | 1 | 70 | 70 | 实验室管理 | 国产
23 |  | 高温电炉及控制器 | 2 | 8 | 16 | 样品灰化 | 进口
24 |  | 电热干燥箱 | 2 | 0.6 | 1.2 | 前处理 | 国产
25 |  | 电热干燥箱 | 4 | 5 | 20 | 前处理 | 进口
26 | 粮油专用辅助仪器设备 | 电动分样器 | 2 | 1.5 | 3 | 样品制备 | 国产
27 |  | 粮食缩分机 | 1 | 3 | 3 | 样品制备，可一分为多 | 国产
28 |  | 砻谷、碾米一体机 | 2 | 0.8 | 1.6 | 稻谷实验样品制备 | 国产
29 |  | 稻谷出米率机 | 2 | 6.8 | 13.6 | 稻谷实验样品制备 | 国产
30 |  | 脂肪酸值测定仪 | 1 | 9 | 9 | 粮食脂肪酸值测定 | 国产
31 |  | 锤式粉碎机 | 4 | 8 | 32 | 样品前处理 | 进口
32 |  | 润麦器 | 2 | 3 | 6 | 小麦样品前处理 | 国产
33 |  | 自动粮食杂质测定仪 | 1 | 11 | 11 | 粮食杂质 | 国产
34 | 粮食物理检验仪器设备 | 单粒谷物测定仪 | 1 | 60 | 60 | 小麦品质 | 进口
35 |  | 体视显微镜 | 1 | 0.4 | 0.4 | 粮食昆虫检测 | 国产
36 |  | 谷物外观易检器 | 1 | 0.4 | 0.4 | 谷物外观检测 | 进口
37 |  | 荧光显微镜 | 1 | 30 | 30 | 粮食镜检 | 进口
38 |  | 显微照相装置 | 1 | 15 | 15 | 粮食镜检 | 进口
39 |  | 自动旋光仪 | 1 | 5 | 5 | 粮食物理指标 | 国产
40 | 油脂品质分析仪器 | 核磁共振测油仪 | 1 | 60 | 60 | 油料含油量测定 | 进口
41 |  | 油脂氧化测定仪 | 1 | 25 | 25 | 油脂品质 | 进口
42 |  | 偏光显微镜 | 1 | 5 | 5 | 油脂结晶结构 | 进口
43 | 稻米品质分析仪器 | 大米食味计 | 1 | 15 | 15 | 大米食味品尝 | 进口
44 |  | 米饭食味计 | 1 | 28 | 28 | 米饭外观品质 | 进口
45 |  | 米饭硬度粘度仪 | 1 | 23.2 | 23.2 | 米饭品质 | 进口
46 |  | 大米测鲜仪 | 1 | 6.5 | 6.5 | 大米新鲜度 | 进口
47 |  | 大米精白度計 | 1 | 6.8 | 6.8 | 大米白度 | 进口
48 |  | 大米外观品质检测仪 | 1 | 3 | 3 | 稻米常见感官质量指标 | 进口
49 | 谷物品质分析仪器 | 近红外谷物测定仪 | 1 | 30 | 30 | 颗粒谷物主要成分分析 | 进口
50 |  | 自动索式抽提仪 | 3 | 25 | 75 | 谷物脂肪含量 | 进口
51 |  | 全自动纤维测定仪 | 1 | 20 | 20 | 谷物中纤维素含量 | 进口
52 |  | 全自动凯氏定氮仪 | 3 | 30 | 90 | 谷物中蛋白质含量 | 进口
53 |  | 紫外/可见/近红外分光光谱仪 | 1 | 50 | 50 | 粮油成分分析研究 | 进口
54 |  | 紫外-可见分光光度计 | 1 | 5 | 5 | 粮油成分分析研究 | 国产
55 |  | 混合实验仪 | 1 | 47 | 47 | 谷物流变学特性 | 进口
56 |  | 流变发酵仪 | 1 | 21 | 21 | 谷物发酵流变特性 | 进口
57 |  | 全自动溶剂保持力仪 | 1 | 55 | 55 | 面粉品质 | 进口
58 |  | 破损淀粉仪 | 1 | 18 | 18 | 谷物中破损淀粉 | 进口
59 |  | 电子型粘度仪 | 1 | 40 | 40 | 谷物糊化粘度特性 | 进口
60 |  | 面筋峰值仪 | 1 | 38 | 38 | 面筋特性 | 进口
61 |  | 吹泡示功仪 | 1 | 55 | 55 | 面团特性 | 进口
62 |  | 食品体积测定仪 | 1 | 25 | 25 | 谷物制品内部体积 | 进口
63 |  | 质构仪 | 1 | 18 | 18 | 谷物淀粉特性 | 进口
64 |  | 快速粘度测定仪 | 1 | 30 | 30 | 谷物淀粉特性 | 进口
65 |  | 全自动水分灰分分析仪 | 1 | 55 | 55 | 水分、灰分测定 | 进口
66 |  | 燃烧定氮仪 | 1 | 60 | 60 | 谷物蛋白质含量 | 进口
67 |  | 单粒谷物测定仪 | 1 | 60 | 60 | 小麦品质 | 进口
68 |  | 烘焙产品成像分析仪 | 1 | 40 | 40 | 烘焙产品图像分析 | 进口
69 | 转基因和品种检测仪器设备 | PCR仪 | 1 | 10 | 10 | 转基因测定 | 进口
70 |  | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 40 | 40 | 转基因测定 | 进口
71 |  | 多用电泳仪 | 1 | 3 | 3 | 转基因测定 | 进口
72 |  | 凝胶成像仪 | 1 | 12 | 12 | 转基因电泳成像 | 进口
73 | 粮食快检仪器设备 | 真菌毒素胶体金定量检测系统(读卡测试系统) | 1 | 8 | 8 | 4种粮食真菌毒素 | 国产/进口 | 现场快速检测
74 |  | 真菌毒素ELISA检测系统(酶标仪) | 1 | 3 | 3 | 4种粮食真菌毒素 | 国产/进口 | 实验室批量检测
75 |  | 转基因快速检测仪 | 1 | 10 | 10 | 转基因定性快检 | 国产/进口
76 |  | 便携式重金属检测系统 | 1 | 6 | 6 | 重金属快速检测 | 国产
77 |  | X-荧光重金属快速测定仪 | 1 | 15 | 15 | 重金属快速检测 | 国产
78 |  | 自动水分测定仪 | 4 | 6 | 24 | 粮食水分 | 国产
79 |  | 粮食直链淀粉速测仪 | 1 | 10 | 10 | 测定粮食中的直链淀粉含量 | 国产
80 |  | 农药残留快速检测仪 | 1 | 10 | 10 | 有机磷、氨基甲酸脂及其代谢物 | 国产
81 | 粮油专用扦样设备 | 深层扦样器 | 1 | 0.5 | 0.5 | 粮食扦样 | 国产
82 |  | 散装电动扦样器 | 1 | 0.8 | 0.8 | 粮食扦样 | 国产
83 |  | 包装电动吸式扦样器 | 1 | 1 | 1 | 粮食扦样 | 进口
84 |  | 油脂扦样器 | 1 | 0.2 | 0.2 | 油脂扦样 | 国产
85 |  | 样品采集车 | 1 | 18 | 18 | 样品转运 | 国产
86 | 粮食安全检测能力提升 | 全自动样品消化系统 | 5 | 35 | 175 | 粮食重金属测定 | 进口
87 |  | 全自动顶空进样装置 | 2 | 20 | 40 | 油脂中残留溶剂测定 | 进口
88 |  | 全自动滴定仪 | 1 | 20 | 20 | 化学分析 | 进口
89 |  | 气相色谱仪 | 3 | 40 | 120 | 粮食中农药残留等测定 | 进口
90 |  | 高效液相色谱仪 | 3 | 55 | 165 | 粮食真菌毒素定量 | 进口
91 |  | 超高效液相色谱仪 | 2 | 60 | 120 | 粮食真菌毒素快速定量 | 进口
92 |  | 原子吸收分光光谱仪 | 3 | 45 | 135 | 粮食中元素分析 | 进口
93 |  | 火焰、石墨炉原子吸收分光光谱仪（一体机） | 1 | 70 | 70 | 粮食中元素分析 | 进口
94 |  | 原子荧光光谱仪 | 3 | 30 | 90 | 粮食重金属测定 | 国产
95 |  | 液相-原子荧光联用仪 | 2 | 60 | 120 | 粮食不同形态砷含量 | 国产
96 |  | 离子色谱仪 | 1 | 40 | 40 | 粮油产品中非法添加剂 | 进口
97 |  | 荧光分光光度计 | 1 | 35 | 35 | 粮食中维生素、苯并芘测定 | 进口
98 |  | 全自动在线干燥定量浓缩仪 | 1 | 40 | 40 | 样品前处理 | 进口
99 |  | 全自动固相萃取系统 | 1 | 40 | 40 | 粮食农药残留测定 | 进口
100 |  | 全自动液体样品处理平台 | 1 | 45 | 45 | 样品前处理 | 进口
101 |  | 氨基酸自动分析仪 | 1 | 60 | 60 | 粮食氨基酸 | 进口
102 |  | 气相色谱-质谱联用仪 | 1 | 70 | 70 | 粮食中低残留农药测定 | 进口
103 |  | 液相色谱-质谱-质谱联用仪 | 1 | 260 | 260 | 粮食真菌毒素定量 | 进口
104 |  | 电感耦合等离子体发射光谱-质谱联用仪 | 1 | 150 | 150 | 粮食中多种痕量重金属测定 | 进口
105 | 科研及精深品质分析仪器 | 超临界萃取仪 | 1 | 100 | 100 | 前处理 | 进口
106 |  | 薄层色谱扫描仪 | 1 | 20 | 20 | 真菌毒素测定 | 进口
107 |  | 二维气相色谱质谱联用仪 | 1 | 120 | 120 | 粮食复杂安全和营养成分分析 | 进口
108 |  | 气相色谱-质谱-质谱联用仪(三重四极杆) | 1 | 155 | 155 | 粮食农药测定 | 进口
109 |  | 凝胶色谱-二维气相色谱/质谱 | 1 | 280 | 280 | 粮食污染物测定分析 | 进口
110 |  | 热分析仪 | 1 | 60 | 60 | 油脂融化结晶 | 进口
111 |  | 在线超临界萃取-超临界色谱-三重四极质谱联用仪 | 1 | 400 | 400 | 粮油脂溶性物质测定 | 进口
112 |  | 电子舌 | 1 | 138 | 138 | 味成分分析 | 进口
113 |  | 扫描电镜 | 1 | 180 | 180 | 粮食内部结构 | 进口
114 |  | 微芯片电泳仪 | 1 | 50 | 50 | 鉴别粮食转基因和品种、产地 | 进口
115 | 其他设备 |  | 1 | 30 | 30
| 合计 |  | 208 |  | 5034.3