附件：

湖北省京剧二团鄂城剧院改造工程

初步设计概算核定表

| 序号 | 费用项目名称 | 建筑面积 （㎡） | 概算投资（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑工程 | 设备购置及安装工程 | 其他费用 | 合计 |
| 一 | 工程费用 |  | 1487.29 | 547.61 |  | 2034.90 |
| 1 | 1#剧院 |  | 1440.57 |  |  | 1440.57 |
| 1.1 | 基础工程 |  | 61.41 |  |  | 61.41 |
| 1.2 | 结构及加固工程 |  | 394.00 |  |  | 394.00 |
| 1.3 | 内装饰工程 |  | 147.13 |  |  | 147.13 |
| 1.4 | 外立面工程 |  | 38.53 |  |  | 38.53 |
| 1.5 | 给排水工程 |  | 19.01 |  |  | 19.01 |
| 1.6 | 电力照明工程 |  | 103.36 |  |  | 103.36 |
| 1.7 | 火灾自动报警控制系统 |  |  | 32.77 |  | 32.77 |
| 1.8 | 弱电智能化工程 |  | 91.85 |  |  | 91.85 |
| 1.9 | 通风空调工程 |  | 104.69 |  |  | 104.69 |
| 1.10 | 舞台系统 |  |  | 305.54 |  | 305.54 |
| 1.11 | 抗震支架 |  | 10.44 |  |  | 10.44 |
| 1.12 | 基坑支护 |  | 60.00 |  |  | 60.00 |
| 1.13 | 剧院观众厅座椅 |  |  | 16.83 |  | 16.83 |
| 1.14 | 电梯 |  |  | 45.00 |  | 45.00 |
| 1.15 | 老虎灶 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 2 | 2#商业 |  | 59.47 |  |  | 59.47 |
| 2.1 | 土建工程 |  | 41.39 |  |  | 41.39 |
| 2.2 | 安装工程 |  | 18.08 |  |  | 18.08 |
| 3 | 4#西票房 |  | 23.75 |  |  | 23.75 |
| 3.1 | 土建工程 |  | 19.53 |  |  | 19.53 |
| 3.2 | 安装工程 |  | 4.22 |  |  | 4.22 |
| 4 | 5#东票房 |  | 39.29 |  |  | 39.29 |
| 4.1 | 土建工程 |  | 30.99 |  |  | 30.99 |
| 4.2 | 安装工程 |  | 8.30 |  |  | 8.30 |
| 5 | 拆除工程 |  | 51.24 |  |  | 51.24 |
| 6 | 室外及配套工程 |  | 418.66 |  |  | 418.66 |
| 6.1 | 室外铺装 |  | 86.42 |  |  | 86.42 |
| 6.2 | 室外绿化 |  | 20.06 |  |  | 20.06 |
| 6.3 | 室外给排水 |  | 71.80 |  |  | 71.80 |
| 6.4 | 室外强电工程 |  | 49.01 |  |  | 49.01 |
| 6.5 | 室外弱电工程 |  | 12.86 |  |  | 12.86 |
| 6.6 | 室外桌椅 |  |  | 18.00 |  | 18.00 |
| 6.7 | 室外标识标牌 |  |  | 25.00 |  | 25.00 |
| 6.8 | 雕塑及景观小品 |  |  | 35.00 |  | 35.00 |
| 6.9 | 入口大门 |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 6.10 | 外墙改造及彩绘 |  | 85.50 |  |  | 85.50 |
| 7 | 智慧工地费用 |  | 1.91 |  |  | 1.91 |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  | 240.54 | 240.54 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 40.06 | 40.06 |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  | 43.00 | 43.00 |
| 3 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
| 4 | 工程设计费 |  |  |  | 73.25 | 73.25 |
| 4.1 | 方案设计及初步设计（含概算） |  |  |  | 35.00 | 35.00 |
| 4.2 | 施工图设计费 |  |  |  | 38.25 | 38.25 |
| 5 | 工程勘察费、房屋鉴定检测费、地下管线探测费 |  |  |  | 9.77 | 9.77 |
| 6 | 招标代理服务费 |  |  |  | 10.17 | 10.17 |
| 7 | 编制环境影响报告表费用 |  |  |  | 1.68 | 1.68 |
| 8 | 造价咨询服务费用 |  |  |  | 27.00 | 27.00 |
| 9 | 施工图审查费 |  |  |  | 0.71 | 0.71 |
| 9.1 | 工程勘察文件审查费 |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 9.2 | 施工图设计审查费 |  |  |  | 0.51 | 0.51 |
| 10 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 10.17 | 10.17 |
| 11 | 工程保险费 |  |  |  | 6.10 | 6.10 |
| 12 | 第三方检测费 |  |  |  | 10.50 | 10.50 |
| 13 | 社会稳定风险评估 |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
| 14 | 绿建咨询服务费 |  |  |  | 1.63 | 1.63 |
| 三 | 基本预备费 |  |  |  | 109.32 | 109.32 |
| 四 | 建设项目概算总投资 |  | 1487.29 | 547.61 | 349.86 | 2384.76 |