| 附件： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 初步设计概算核定表 |  |  |
| 项目名称：2026年城市品质提升工程（吴都大道环境提档升级、东洋澜湖湿地公园地块疤痕治理、火车站广场配套盲道）初步设计 |  |  |
| 序号 | 工程费用名称 | 核定概算 （万元） |
| A | 工程费用 | 620.60 |
| 一 | 吴都大道环境提档升级 | 386.37 |
| （一） | 地块1 | 162.85 |
| 1 | 绿化工程 | 89.16 |
| 1.1 | 乔木+灌木 | 19.07 |
| 1.2 | 色带+草皮 | 70.10 |
| 2 | 市政工程 | 73.69 |
| 2.1 | 1.2m*1.2m芝麻浅灰花岗岩树池 | 2.74 |
| 2.2 | 5.5*2.5m井字形植草砖生态停车位 | 6.80 |
| 2.3 | 预制C30混凝土透水砖人行道 | 30.88 |
| 2.4 | 芝麻浅灰花岗岩路沿石+缘石 | 21.00 |
| 2.5 | 拆除人行道（混凝土弃块外运，运距暂按3KM) | 0.51 |
| 2.6 | 种植土回填（外购土方） | 11.76 |
| （二） | 地块2 | 223.52 |
| 1 | 绿化工程 | 77.42 |
| 1.1 | 乔木+灌木 | 13.65 |
| 1.2 | 色带+草皮 | 63.77 |
| 2 | 市政工程 | 146.10 |
| 2.1 | 1.2m*1.2m芝麻浅灰花岗岩树池 | 2.11 |
| 2.2 | 户外坐凳 | 1.59 |
| 2.3 | 预制C30混凝土透水砖人行道 | 39.19 |
| 2.4 | 彩色透水混凝土 | 15.11 |
| 2.5 | 芝麻浅灰花岗岩路沿石+缘石+平收边 | 18.47 |
| 2.6 | 碎石路基挖、运（运距暂按3KM） | 22.74 |
| 2.7 | 外运土方回填（土方挖、运、填） | 17.42 |
| 2.8 | 种植土回填（外购土方） | 29.47 |
| 二 | 东洋澜湖湿地公园地块疤痕治理 | 154.66 |
| 1 | 土石方工程（土方挖、运、填） | 5.28 |
| 2 | 园建工程 | 69.66 |
| 2.1 | 沥青混凝土路面 | 20.42 |
| 2.2 | 600X100X100混凝土站石 | 8.44 |
| 2.3 | 水泥混凝土路面 | 22.91 |
| 2.4 | 砖砌排水沟 | 12.29 |
| 2.5 | 树池坐凳 | 1.12 |
| 2.6 | 满（散)铺砂卵石护岸(自然护岸）+马蹄石收边 | 4.48 |
| 3 | 绿化工程 | 38.73 |
| 3.1 | 乔木 | 20.32 |
| 3.2 | 地被植物 | 18.41 |
| 4 | 给排水工程 | 14.60 |
| 4.1 | 绿化给水管（PE管 DN40、50含相关阀门、井） | 2.96 |
| 4.2 | 雨水管（增强缠绕HDPE DN200含雨水口） | 0.36 |
| 4.3 | 砖砌排水沟 | 11.28 |
| 5 | 电气工程（照明灯含相关配电箱、线缆、线管） | 26.40 |
| 三 | 火车站广场配套盲道 | 79.57 |
| 1 | 盲道指示牌部分 | 18.54 |
| 2 | 语音播报系统部分+太阳能光伏板及供电配套系统 | 56.74 |
| 3 | 其他附属部分 | 4.28 |
| B | 工程建设其他费用 | 58.29 |
| 1 | 工程建设监理费 | 13.82 |
| 2 | 勘察设计费 | 15.71 |
| 2.1 | 工程设计费 | 10.44 |
| 2.1.1 | 基本设计费 | 10.44 |
| 2.2 | 工程勘察费 | 4.10 |
| 2.3 | 规划及相关费用 | 1.17 |
| 2.3.1 | 修建规划设计费(基本设计费16%) | 1.17 |
| 3 | 建设工程评价费 | 0.97 |
| 4 | 工程保险费(工程费用0.6%) | 3.72 |
| 5 | 招标代理服务费 | 2.23 |
| 5.1 | 工程招标 | 2.23 |
| 6 | 施工图审查费 | 1.01 |
| 6.1 | 工程勘察文件审查费 | 0.30 |
| 6.2 | 施工图设计审查费 | 0.71 |
| 7 | 造价咨询服务费 | 10.76 |
| 7.1 | 控制价编制费 | 4.01 |
| 7.2 | 竣工结算审核 | 1.79 |
| 7.3 | 施工阶段全过程造价控制 | 4.96 |
| 8 | 劳动安全卫生评审费 | 1.86 |
| 9 | 其他与工程建设相关费用 | 1.13 |
| 9.1 | 水土保持补偿费 | 1.13 |
| 10 | 竣工环境监测费 | 1.81 |
| 11 | 第三方检测费 | 0.62 |
| 12 | 场地准备及临时设施费 | 4.66 |
| C | 第三部分 工程预备费 | 33.94 |
| D | 概算总额（A+B+C） | 712.83 |